| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热管 | 32.00 | 个 |
| 2 | 互联网卡器 | 8.00 | 个 |
| 3 | 温度显示控制器 | 6.00 | 个 |
| 4 | 主板 | 4.00 | 个 |
| 5 | 有压电磁阀 | 2.00 | 个 |
| 6 | 无压电磁阀 | 50.00 | 个 |
| 7 | 圆管 | 26.00 | 个 |
| 8 | 开水器按钮开关 | 20.00 | 个 |
| 9 | 不锈水箱 | 9.00 | 个 |
| 10 | 交流接触器 | 40.00 | 个 |

附件